Wałcz, dnia 08.05.2017r.

GK.ZP.271.12.2017

Wykonawcy

uczestniczący   w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa boiska sportowego w Kłębowcu

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Odpowiedź:

Układ warstw ma być następujący:

1) Nawierzchnia trawiasta z rolki.

2) warstwa darniowa gr 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1

3) warstwa wegetacyjna gr 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu: 3 3 jednostki pospółki oraz 2,5 kg azofoski na 1 m3

4) siatka przeciw kretom ułożona pod warstwą

5) warstwa drenażowa   żwirowo - piaskowa gr 15 cm

(Pismem z dnia 21.04.2017r. projektant wyraził zgodę na zmianę układu warstw).

Zamawiający wyraża zgodę na spadek 0,5%.

Kwestia odpowiedniego nawodnienia leży po stronie Zamawiającego.

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski